MIQDAR FOUNDATION  ·  PRIVATE ESTATE OPERATIONS

MOD-07  ·  SOP · Wellness, Piscinas e Instalaciones Deportivas

| CÓDIGO | MOD-07 |
| --- | --- |
| MÓDULO | SOP · Wellness, Piscinas e Instalaciones Deportivas |
| ÁREA | Wellness |
| PRIORIDAD | Alta |
| FREQUENCY | Diario + Semanal |
| DESCRIPCIÓN | Parámetros piscina diario · Revisión equipos semanal |
| VERSIÓN | v 2.0 · 11 May 2026 |
| ESTÁNDAR | 5★ Leading Private Residences |

1. OBJECTIVE

Mantener todas las instalaciones de bienestar y deporte en condiciones óptimas de funcionamiento, higiene y seguridad.

2. RESPONSIBLE PARTIES

- Resp. Wellness — Mantenimiento y control de parámetros

- Jefe Mantenimiento — Soporte técnico de instalaciones

- Estate Manager — Supervisión y estándares

3. TASK CHECKLIST  ·  FREQUENCY: DIARIO + SEMANAL

| # | Task | OK / Photo |
| --- | --- | --- |
| 01 | DIARIO: Control pH piscina interior (objetivo: 7.2-7.6) | ☐ 📷 |
| 02 | DIARIO: Control cloro libre (objetivo: 0.8-1.2 ppm) | ☐ 📷 |
| 03 | DIARIO: Temperatura piscinas según Family Bible | ☐ 📷 |
| 04 | DIARIO: Turbidez: agua cristalina | ☐ 📷 |
| 05 | DIARIO: Limpieza de superficie con skimmer | ☐ 📷 |
| 06 | DIARIO: Toallas y amenities en posición | ☐ 📷 |
| 07 | DIARIO: Revisión visual de spa, sauna y gimnasio | ☐ 📷 |
| 08 | SEMANAL: Limpieza profunda de vasos y paredes | ☐ 📷 |
| 09 | SEMANAL: Revisión sistemas de filtración y presión | ☐ 📷 |
| 10 | SEMANAL: Control de stock de productos químicos | ☐ 📷 |
| 11 | SEMANAL: Revisión equipos de gimnasio | ☐ 📷 |

4. ASSOCIATED RECORDS

- REG-WEL-01 al REG-WEL-08 — Registros diarios y semanales de wellness

5. CHANGE CONTROL

| Version | Date | Author | Change description |
| --- | --- | --- | --- |
| v 1.0 | 2025 | Midqar Foundation | Initial version |
| v 2.0 | 11 May 2026 | Midqar Foundation | Added checklist frequency · Photo column · Miqdar Platform app integration |

MIDQAR FOUNDATION  ·  MOD-07  ·  v 2.0  ·  Estándar 5★  ·  CONFIDENCIAL